Основы электротехники

Отчёт по лабораторной работе №4

Исследование трёхфазных электрических цепей

Группа P3332

Вариант 114

Выполнил: Антипин Григорий Викторович

Дата сдачи отчёта: 12.12.2024

Дата защиты: -

Контрольный срок сдачи: 04.12.2024

Количество баллов:

СПб – 2025

Содержание

Цель работы	3

Часть 1	4

Схема исследуемой цепи	4

Заполненная таблица 3.1	8

Расчётные формулы и расчёты	9

Векторные диаграммы напряжений и токов приёмника	16

Часть 2	17

Схема исследуемой цепи	17

Заполненная таблица 3.2	20

Расчётные формулы и расчёты	21

Векторные диаграммы напряжений и токов приёмника	22

Выводы по работе	23

Цель работы

Исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

Часть 1

Схема исследуемой цепи

- Схема №1

- Схема №2

- Схема №3

- Схема №4

- Схема №5

- Схема №6

- Схема №7

Заполненная таблица 3.1

| № | Вид нагрузки |  | Ua, В | Ub, В | Uc, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | Pa, Вт | Pb, Вт | Pc, Вт | UNn, В | INn, А | Za, Ом | Zb, Ом | Zc, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симметричная нагрузка с нулевым проводом | Изм | 44,842 | 44,841 | 44,841 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 4,506 | 4,506 | 4,506 | 0 | 0 | 335,912 | 335,912 | 335,912 |
|  |  | Выч | 44,998 | 44,997 | 44,997 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Симметричная нагрузка без нулевого провода | Изм | 44,893 | 44,892 | 44,892 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 4,512 | 4,511 | 4,511 | 0 | 0 | 335,912 | 335,912 | 335,912 |
|  |  | Выч | 44,998 | 44,997 | 44,997 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Несимметричная нагрузка с нулевым проводом | Изм | 44,856 | 44,855 | 44,855 | 0,200 | 0,134 | 0,400 | 6,753 | 4,508 | 13,506 | 0 | 0,240 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
|  |  | Выч | 44,998 | 44,997 | 44,997 | 0,201 | 0,134 | 0,402 | 6,775 | 4,522 | 13,549 | 0 | 0,241 |  |  |  |
| 4 | Несимметричная нагрузка без нулевого провода | Изм | 51,068 | 56,211 | 30,882 | 0,228 | 0,167 | 0,276 | 8,729 | 7,059 | 6,384 | 14,734 | 0 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
|  |  | Выч | 51,086 | 56,231 | 30,893 | 0,228 | 0,167 | 0,276 | 8,732 | 7,061 | 6,386 | 14,740 | 0 |  |  |  |
| 5 | Обрыв линейного провода с нулевым проводом | Изм | 44,899 | 0 | 44,898 | 0,200 | 0 | 0,401 | 6,760 | 0 | 13,519 | 0 | 0,347 | 224,080 | ∞ | 112,040 |
|  |  | Выч | 44,998 | 0 | 44,997 | 0,201 | 0 | 0,402 | 6,775 | 0 | 13,549 | 0 | 0,348 |  |  |  |
| 6 | Обрыв линейного провода без нулевого провода | Изм | 51,856 | 0,000 | 25,928 | 0,231 | 0,000 | 0,231 | 9,015 | 0 | 4,507 | 25,928 | 0 | 224,080 | ∞ | 112,040 |
|  |  | Выч | 51,959 | 0,000 | 25,979 | 0,232 | 0,000 | 0,232 | 9,033 | 0 | 4,516 | 25,979 | 0 |  |  |  |
| 7 | Короткое замыкание одной фазы нагрузки без нулевого провода | Изм | 77,776 | 44,903 | 77,774 | 0,349 | 0,927 | 0,700 | 27,221 | - | 54,404 | 44,903 | 0 | 224,080 | 0 | 112,040 |
|  |  | Выч | 77,945 | 44,998 | 77,939 | 0,350 | 0,929 | 0,701 | 20,453 | - | 40,965 | 44,998 | 0 |  |  |  |

Расчётные формулы и расчёты

Ya=1zRa+zLa

Yb=1zRb+zLb

Yc=1zRc+zLc

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc

EA=EAej0o

EB=EBe-j120o

EC=ECej120o

Ua=EA-UNn

Ub=EB-UNn

Uc=EC-UNn

Ia=Ua*Ya

Ib=Ub*Yb

Ic=Uc*Yc

INn=Ia+Ib+Ic

Pa=UaIacosφa

Pb=UbIbcosφb

Pc=UcIccosφc

Опыт №1:

Ya=1zRa+zLa=1252+jωLa=1252+j314,159∙0,707=0,003e-j41,393◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦ [Ом-1]

Yc=1zRc+zLc= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc≈ 0 [В]

EA=EAej0o = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120o=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120o=44,998∙ej120◦[В]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦[В]

Ub=EB-UNn=44,998∙e-j120◦[В]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦[В]

Ia=Ua*Ya=44,998∙ej00∙ 0,003e-j41,393◦=0,134e-41,393◦[А]

Ib=Ub*Yb= 44,998∙e-j1200∙ 0,003e-j41,393◦=0,134e-161,393◦[А]

Ic=Uc*Yc= 44,998∙ej1200∙ 0,003e-j41,393◦=0,134e78,608◦[А]

INn=Ia+Ib+Ic ≈ 0 [А]

Pa=UaIacosφa=44,998∙ 0,134∙cos41,393◦=4,522[Вт]

Pb=UbIbcosφb=44,998∙ 0,134∙cos41,393◦=4,522[Вт]

Pc=UcIccosφc= 44,998∙ 0,134∙cos41,393◦=4,522[Вт]

Опыт №2:

Ya=1zRa+zLa=1252+jωLa=1252+j314,159∙0,707=0,003e-j41,393◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦[Ом-1]

Yc=1zRc+zLc= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc≈ 0 [В]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[В]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦[В]

Ub=EB-UNn=44,998∙e-j120◦[В]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦[В]

Ia=Ua*Ya=44,998∙ej0◦∙ 0,003e-j41,393◦=0,134e-j41,393◦[А]

Ib=Ub*Yb= 44,998∙e-j120◦∙ 0,003e-j41,393◦= 0,134e-j161,393◦[А]

Ic=Uc*Yc= 44,998∙ej120◦∙ 0,003e-j41,393◦= 0,134ej78,608◦А

INn=Ia+Ib+Ic= 0 [А]

Pa=UaIacosφa=44,998∙ 0,134∙cos41,393◦=4,522 [Вт]

Pb=UbIbcosφb=44,998∙ 0,134∙cos41,393◦=4,522 [Вт]

Pc=UcIccosφc= 44,998∙ 0,134∙cos41,393◦= 4,522 [Вт]

Опыт №3:

Ya=1zRa+zLa=1168+jωLa=1168+j314,159∙0472=0,004e-j41,433◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦[Ом-1]

Yc=1zRc+zLc= 184+j314,159∙0,236= 0,009e-j41,433◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc≈ 0 [В]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[В]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦[В]

Ub=EB-UNn=44,998∙e-j120◦[В]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦[В]

Ia=Ua∙Ya=44,998∙ej0◦∙ 0,004e-j41,433◦=0,201e-j41,433◦[А]

Ib=Ub∙Yb= 44,998∙e-j120◦∙ 0,003e-j41,393◦=0,134e-j161,393◦[А]

Ic=Uc∙Yc= 44,998∙ej1200∙ 0,009e-j41,433◦=0,402ej78,568◦[А]

INn=Ia+Ib+Ic= 0,201e-j41,433◦+ 0,134e-j161,393◦+0,402ej78,568◦=0,241ej64,668◦[А]

Pa=UaIacosφa=44,998∙0,201∙cos41,433◦=6,775[Вт]

Pb=UbIbcosφb=44,998∙0,134∙cos41,393◦=4,522[Вт]

Pc=UcIccosφc= 44,998 ∙0,402∙cos41,433◦=13,549[Вт]

Опыт №4:

Ya=1zRa+zLa=1168+jωLa=1168+j314,159∙0,472=0,004e-j41,433◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707=0,003e-j41,393◦[Ом-1]

Yc=1zRc+zLc= 184+j314,159∙0,236= 0,009e-j41,433◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc==44,998(ej0◦∙0,004e-j41,433◦+e-j120◦∙0,003e-j41,393◦+ej120◦∙0,009e-j41,433◦)0,004e-j41,433◦+0,003e-j41,393◦+0,009e-j41,433◦= 14,740ej106,094◦[В]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[В]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦-14,740ej106,094◦=51,086e-j16,094◦[В]

Ub=EB-UNn=44,998∙e-j120◦-14,740ej106,094◦=56,231e-j109,114◦[В]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦-14,740ej106,094◦=30,893ej126,585◦[В]

Ia=Ua∙Ya=51,086e-j16,094◦∙0,004e-j41,433◦=0,228e-j57,527◦[А]

Ib=Ub∙Yb= 56,231e-j109,114◦∙ 0,003e-j41,393◦= 0,167e-j150,507◦[А]

Ic=Uc∙Yc= 30,893ej126,585◦∙0,009e-j41,433◦= 0,276ej85,153◦А

INn=Ia+Ib+Ic=0[А]

Pa=UaIacosφa=51,086∙0,228∙cos41,433◦=8,732 [Вт]

Pb=UbIbcosφb=56,231∙0,167∙cos41,393◦=7,061 [Вт]

Pc=UcIccosφc= 30,893∙0,276∙cos41,433◦=6,386 Вт

Опыт №5:

Ya=1zRa+zLa=1168+jωLa=1168+j314,159∙0,472=0,004e-j41,433◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707=0[Ом-1]

Yc=1zRc+zLc= 184+j314,159∙0,236= 0,009e-j41,433◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc≈ 0 [Вт]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦ [Вт]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[Вт]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[Вт]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦[Вт]

Ub=EB-UNn=0[Вт]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦[Вт]

Ia=Ua∙Ya=44,998∙ej0◦∙ 0,004e-j41,433◦= 0,201e-j41,433◦[А]

Ib=Ub∙Yb= 0∙ 0=0 [А]

Ic=Uc∙Yc= 44,998∙ej120◦∙ 0,009e-j41,433◦=0,402ej78,568◦ А

INn=Ia+Ib+Ic=0,201e-j41,433◦+0+0,402ej78,568◦=0,348ej48,567◦ [А]

Pa=UaIacosφa= 44,998∙0,201∙cos41,433◦=6,775 [Вт]

Pb=UbIbcosφb=0 [Вт]

Pc=UcIccosφc=44,998∙0,402∙cos41,433◦=13,549 [Вт]

Опыт №6:

Ya=1zRa+zLa=1168+jωLa=1168+j314,159∙0,472=0,004e-j41,433◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707=0[Ом-1]

Yc=1zRc+zLc=184+j314,159∙0,236= 0,009e-j41,433◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc=44,998(ej0◦∙0,004e-j41,433◦+ej120◦∙0,009e-j41,433◦)0,004e-j41,433◦+0,009e-j41,433◦= 25,979ej90◦[В]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[В]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦-25,979ej90◦=51,959e-j29,999◦ [В]

Ub=EB-UNn= 0 [В]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦-25,979ej90◦=25,979e150,001◦ [В]

Ia=Ua∙Ya=51,959e-j29,999◦∙0,004e-j41,433◦=0,232e-j71,432◦[А]

Ib=Ub∙Yb=0[А]

Ic=Uc∙Yc= 25,979e150,001◦∙ 0,009e-j41,433◦=0,232ej108,568◦[А]

INn=Ia+Ib+Ic=0 [А]

Pa=UaIacosφa=51,959∙0,232∙cos41,433=9,033[Вт]

Pb=UbIbcosφb=0 [Вт]

Pc=UcIccosφc= 25,979∙0,232∙cos⁡(41,433)=4,516[Вт]

Опыт №7:

Ya=1zRa+zLa=1168+jωLa=1168+j314,159∙0,472=0,004e-j41,433◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707=∞[Ом-1]

Yc=1zRc+zLc=184+j314,159∙0,236= 0,009e-j41,433◦[Ом-1]

UNn=EAYa+EBYb+ECYCYa+Yb+Yc= EB= 44,998∙e-j120◦[В]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[В]

Ua=EA-UNn= 44,998∙ej0◦-44,998∙e-j120◦=77,945ej30,008◦ [В]

Ub=EB-UNn= 0 [В]

Uc=EC-UNn=44,998∙ej120◦-44,998∙e-j120◦=77,939e90◦ [В]

Ia=Ua∙Ya=77,945ej30,008◦∙0,004e-j41,433◦=0,350e-j11,425◦[А]

Ib=Ub∙Yb=0,929ej208,9◦[А]

Ic=Uc∙Yc= 77,939e90◦∙ 0,009e-j41,433◦=0,701ej48,567◦[А]

INn=Ia+Ib+Ic=0 [А]

Pa=UaIacosφa=77,945∙0,350∙cos41,433 =20,453[Вт]

Pb=UbIbcosφb=0 [Вт]

Pc=UcIccosφc= 77,939∙0,701∙cos⁡(41,433)=40,965[Вт]

Векторные диаграммы напряжений и токов приёмника

Часть 2

Схема исследуемой цепи

- Схема №1

- Схема №2

- Схема №3

- Схема №4

- Схема №5

- Схема №6

Заполненная таблица 3.2

| № | Вид нагрузки |  | Ia, А | Ib, А | Ic, А | Iab, А | Ibc, А | Ica, А | Pab, Вт | Pbc, Вт | Pca, Вт | Zab, Ом | Zbc, Ом | Zca, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Симметричная нагрузка | Изм | 0,401 | 0,402 | 0,402 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 13,064 | 13,063 | 13,064 | 335,912 | 335,912 | 335,912 |
|  |  | Выч | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 13,064 | 13,063 | 13,064 | 335,912 | 335,912 | 335,912 |
| 2 | Несимметричная нагрузка | Изм | 0,917 | 0,505 | 0,836 | 0,348 | 0,232 | 0,696 | 19,603 | 13,063 | 39,206 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
|  |  | Выч | 0,920 | 0,505 | 0,836 | 0,348 | 0,232 | 0,696 | 19,603 | 13,063 | 39,206 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
| 3 | Обрыв одной фазы нагрузки | Изм | 0,915 | 0,348 | 0,696 | 0,348 | 0,000 | 0,696 | 19,603 | 0 | 39,206 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
|  |  | Выч | 0,920 | 0,348 | 0,696 | 0,348 | 0,000 | 0,696 | 19,603 | 0 | 39,206 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
| 4 | Обрыв двух фаз нагрузки | Изм | 0,345 | 0,348 | 0,000 | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 19,603 | 0 | 0 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
|  |  | Выч | 0,348 | 0,348 | 0,000 | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 19,603 | 0 | 0 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
| 5 | Обрыв линейного провода с симметричной нагрузкой | Изм | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,116 | 0,232 | 0,116 | 3,775 | 13,063 | 6,538 | 335,912 | 335,912 | 335,912 |
|  |  | Выч | 0,000 | 0,351 | 0,350 | 0,116 | 0,232 | 0,116 | 3,775 | 13,063 | 6,539 | 335,912 | 335,912 | 335,912 |
| 6 | Обрыв линейного провода с несимметричной нагрузкой | Изм | 0,832 | 0,000 | 0,836 | 0,139 | 0,139 | 0,696 | 7,834 | 4,520 | 39,206 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |
|  |  | Выч | 0,833 | 0,000 | 0,836 | 0,139 | 0,139 | 0,696 | 7,834 | 4,519 | 39,206 | 224,080 | 335,912 | 112,040 |

Расчётные формулы и расчёты

Uab=EA-EB

Ubc=EB-EC

Uca=EC-EA

Iab=UabYab

Ibc=UbcYbc

Ica=UcaYca

IA=Iab-Ica

IB=Ibc-Iab

IC= Ica-Ibc

Опыт №1:

Ya=1zRa+zLa=1252+jωLa=1252+j314,159∙0,707=0,003e-j41,393◦[Ом-1]

Yb=1zRb+zLb= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦ [Ом-1]

Yc=1zRc+zLc= 1252+j314,159∙0,707= 0,003e-j41,393◦[Ом-1]

EA=EAej0◦ = 44,998 ∙ ej0◦[В]

EB=EBe-j120◦=44,998∙e-j120◦[В]

EC=ECej120◦=44,998∙ej120◦[В]

Uab=EA-EB= 44,998 ∙ ej0◦-44,998∙e-j120◦= 77,938ej30◦

Ubc=EB-EC= 44,998 ∙ e-j120◦-44,998∙ej120◦= 77,938ej30◦

Uca=EC-EA= 44,998 ∙ ej120◦-44,998∙ej0◦= 77,938ej30◦

Iab=UabYab= 77,938ej30◦∙0,003e-j41,393◦=0,232e-j11,393◦ [А]

Ibc=UbcYbc= 77,938ej30◦∙0,003e-j41,393◦=0,232e-j131,393◦ [А]

Ica=UcaYca=77,938ej30◦∙0,003e-j41,393◦=0,232ej108,608◦ [А]

IA=Iab-Ica=0,232e-j11,393◦-0,232ej108,608◦=0,402e-j41,393◦[А]

IB=Ibc-Iab= 0,232e-j131,393◦- 0,232e-j11,393◦=0,402e-j161,393◦[А]

IC= Ica-Ibc= 0,232ej108,608◦- 0,232e-j131,393◦=0,402ej78,608◦[А]

Векторные диаграммы напряжений и токов приёмника

Выводы по работе

Выполнив данную лабораторную работу, мы узнали принцип работы трёхфазных электрических цепей. Выяснили как соотносятся между собой значения элементов цепи со способом соединения трёхфазной цепи и с равномерной, и неравномерной нагрузкой и с наличием и отсутствием нулевого провода. Заметим, что наличие нулевого провода балансирует напряжения на фазах в независимости от того какой ток протекает в этих фазах.